# Torre Adami (Melilla)

Condiciones edilicias, mobiliario y demás de acuerdo a decreto 125/14 de seguridad e higiene laboral

- Humedades en hecho torre con aparente grietas en la losa.

- Humedades importantes por filtración de agua en paredes de escalera y baño.

- Boquete de dimensiones importantes (1mt*2) en la pared norte de la torre (filtra agua y viento).

- Falta de mantenimiento en paredes  que generan acumulación de tierra y

Microorganismos

- Moquete de piso se deteriora rápidamente generando inconvenientes en la circulación interna de la torre y  acumulación de gérmenes además de una carga de energía estática muy elevada - En su  momento se  recomendó piso  flotante.

- Condiciones eléctricas desprolijas  en sala de  equipos y cocina.

- Mobiliario de torre en mala condiciones.

- Sillones de descanso, sillas  en malas condiciones e inapropiadas para la tarea

de controlador de torre . Las sillas deberían ser más altas que las normales para que se pueda trabajar sentado, dado que con las sillas comunes no se ve la totalidad de las pistas y calles de rodaje.

- Aire acondicionado insuficiente y ruidoso.

- Luminaria de la torre inapropiada para el trabajo nocturno.

- Falta Baranda en escalera de acceso a la torre.

- Luminaria en toda la escalera de acceso a la torre.

- No existe una luz de  emergencia.

- No se cuenta con artículos de primeros auxilios en botiquín de  Torre.

- Heladera  54,5 cm Ancho ×143 cm Alto ×56,6 cm profundidad. Hay una propiedad de los funcionarios.

- Jarra eléctrica. Hay una provista por los funcionarios.

- Mueble para cocina.

- No hay agua potable en la torre ni en el descanso.

- Inadecuada limpieza en todos los ambientes.

Se hace saber también que no se cuenta con una sala de descanso para los CTAs que no están  cumpliendo el rol ejecutivo o coordinador.

Torre Artigas

Necesidades y carencias del aeropuerto

-Entra agua por vidrios y aberturas.

-Hay agua por entre cables que no se sabe cual tiene corriente.

-No tenemos pararrayos (solo en destacamento a 100 metros), habiéndose quemado varios equipos.

-Cortinas de tela quemadas por el sol, ya son poco eficientes.

-Sillón con revestimiento roto por años de uso.

-Aire acondicinado split de 18.000 btu inoperativo (sin mantenimiento por parte de la empresa contratada por DINACIA).

-Aire acondicionado convencional de 11.000 btu funciona pero no es suficiente para TWR y es muy ruidoso.

-Falta de armario o ropero con llave.

Torre Colonia

Por intermedio de la presente nos dirigimos a usted a los efectos de informarle acerca de nuestras necesidades y solicitarle una solución a las mismas. La intención es contar con un lugar apropiado para el descanso, para luego llevar adelante nuestra tarea de forma segura.

Lo necesario es:

- Heladera, se considera prioridad dado la proximidad de temporada de verano.

- Colchón de una plaza, para dormitorio.

- Microondas.

- Sillón reclinable de descanso.

Torre Laguna del Sauce

Paso a enumerar las carencia en Torre SULS.

- Disponemos para dos puestos  (cta ejecutivo y cta planificador), dos sillas con ruedas, ambas con tapizado deteriorado, (una retapizada  por un compañero), y ambas con el sistema de ajuste de altura roto, cabe acotar que a una se le desprendiò un perno que esta a 1 cm de tocar el piso, cuando se produzca eso quedara fuera de servicio y contaremos con 1 sola silla con ruedas para 2 posiciones.

- Cortinas(18 años de uso), proteccion UV ya no es eficaz.

- Sala de descanso (muy pequeña para la dotación de una guardia) y  sin cortinas por lo que el resplandor no permite el correcto descanso

- Los 2 sillones de descanso tienen deterioro de tapizado y mecanismo de posa pies y de reclinación rotos.

- Las comunicaciones con aeronaves y coordinaciones a traves de tubos de telefono(peso aprox 300 grs), y si bien a la mayoria de los Ctas se nos proporciono (por Dinacia ) vinchas personales no tenemos la parte de conector y gatillo para poder usarlas .

- El agua que sale de la canilla en SULS no es potable y tiene constantes cambios de color, por lo que para tener agua potable dependemos de bidones de 20 lts que colocamos en un dispensador, la reposicion de estos (a cargo de Dinacia) es muy irregular y espaciada en el tiempo, a veces por no contar con los bidones y otras contando con bidones no tener como transportarlos. Ha habido compañeros que han traído los bidones en sus propios autos.

- 2 Colchones bastante vencidos ya necesitan reposición.

- Se cambió un vidrio de torre (por rotura) y el que colocaron difiere en color no es ahumado (menos proteccion UV) y se ha notado un empañamiento más rapido de todos los vidrios los días de lluvia.

Torre Melo

Listado de Necesidades en la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Melo.

1 Acondicionador de aire adicional (+  12.000 BTU)

1 Computadora de escritorio actualizada.

Conectividad de internet mejorada (aumentar la velocidad contratada  por fibra óptica, actualmente 256Kbts/s)

2 sillas giratorias

1 sofá para descanso

Colocación de cortinas en ventanales de la sala.

Reparación de revoques y pintura

1 microondas

1 cafetera

1 jarra eléctrica

Torre Rivera

Paso detalle del mobiliario.

-Silla giratoria está rota, si te sentás te caes.

-Los colchones están en muy mal estado y vencidos, pones de a tres y aun asi tocas la parrilla de la cama.

-De las paredes se desprende el revoque.

-Aclaro lo de los colchones porque venimos en comisión.

-El sillón cama como se ve en la foto, ni siquiera para reparar, está en lamentable estado.

Carrasco Radar

Realizamos un relevamiento de las áreas de trabajo y descanso con el fin de solicitar la recuperación por deterioro  de mobiliario de uso diario, adquirido hace más de 15 años.

Detallamos a continuación arreglos y/o reposiciones necesarias:

-reparación de sillas

-reparación de mesa de la consola de la supervisión

-iluminación en cocina

-lámparas en cocina y comedor

-mueble aéreo para cocina (necesario debido a humedad y olor de grasera permanente), prever pueda contener el calefón e iluminación abajo.

-sustituir puertas de placares bajo mesada en cocina

-cortinas en sala de descanso, sala radar y simulador

-sustituir forros en colchones, o nuevos colchones

-reparar mesa baja de living.

-reparar gotera en el desagüe de la cocina

Por otro lado, se ha reclamado en otras oportunidades las siguientes reparaciones que reiteramos:

-equipos de aire acondicionado en baños

-filtraciones de agua en los techos de corredores y sala radar

-techo del estacionamiento, siendo además no suficiente, se requiere agregar nuevos estacionamientos.

-calle de acceso al edificio.

Se ha constatado el poco o inexistente mantenimiento de la bombona de la sala  y bomberitos, y además algunos vidrios para cambiar en el edificio por rajaduras.

Carrasco torre

- El sistema de acondicionamiento térmico es insuficiente en días de calor o frio intenso, debido a que los equipos no funcionan con normalidad.

- El sistema de cortinas hace aproximadamente un año está roto, siendo un elemento esencial para realizar la labor del control, tanto en el día como la noche.

- La grasera de la cocina del entrepiso se tapa habitualmente, emanando un hedor nauseabundo que invade no solo el entrepiso, sino también la planta superior de la torre, generando serios inconvenientes en el sector de trabajo. Esto se debe a que hay nulo mantenimiento sanitario.

- El piso de la torre esta flojo y suelto, representando un peligro de accidente.

- La esquina nor-este del entrepiso tiene una fisura estructural por la cual ingresa agua los días de lluvia. Esta es una de las tantas fisuras visibles en el centro de control.

- Los dispensadores de agua tienen nulo mantenimiento por lo cual el agua en ocasiones sale con hongos. Sin mencionar que en reiteradas oportunidades este servicio se queda sin agua potable.

- El sistema de bombeo de agua que nutre el baño parece estar obstruido o deteriorado ya que por momentos se corta el suministro.

- En días anteriores concurrieron funcionarios de mantenimiento a revisar el sistema de incendios constatando que el sistema de gas no tiene la carga  completa. Esto es de orden dado que no contamos con salida de emergencia ni con la preparación adecuada para el uso de los extintores.